OСНOВНA ШКOЛA "MOШA ПИJAДE", ИВAНOВO

### Број јавне набавке:  1 МНР-ОС/17

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Поступак јавне набавке мале вредности -ОКВИРНИ СПОРАЗУМ-

НАБАВКА РАДОВА

Радови на реконструкцији објекта и пренамена у вртић – I фаза

Ознака из општег речника набавке: 45454000

Укупан број страна:

Рок за достављање понуда закључно са 18.09.2017. године, до 15,00 часова.

Датум отварања понуда 18.09.2017. године, у16,00 часова.

Септембар, 2017. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” 124/12, 14/15 и број 68/15), у даљем тексту: Закон) и члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке1 МНР-ОС/17 број 392 од 28.08.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1 МНР-ОС/17 број 393 од 28.08.2017. године, припремељена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности радова– Радови на реконструкцији објекта и пренамена у вртић – I фаза

ЈН број1 МНР-ОС/17

Садржај конкурсне документације

| 1. | НАСЛОВНА СТРАНА |
| --- | --- |
| 2. | САДРЖАЈ СА УПУТСТВОМ |
| 3. | ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ.........................................страна 3 |
| 4. | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ.........................................................страна 4 |
| 5. | ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА (образац 1)....................................................страна 5 |
| 6. | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА..................страна 15 |
| 7. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.............................страна 19 |
| 8. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (образац 2)...............................................................................страна 28 |
| 9. | МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА(образац 3).....................................................страна 32 |
| 10. | ОБРАЗАЦ СТУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ. (образац 4) .......................................................................................................................................страна 38 |
| 11. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ. (образац 5).................................страна 48 |
| 12. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (образац 6)..................................страна 49 |
| 13. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА. (образац 7).....................................................................................................................страна 50 |
| 14. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ОИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА ( образац 8) ....................................................................................................................страна 51 |

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу

Наручилац: Основна школа „Моша Пијаде“

Адреса: 29. Новембра 56-58, 26233 Иваново

Интернет страница: www.osmosapijadeivanovo.weebly.com

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступак јавне набавке мале вредности са циљем закључења оквирног споразума, за набавкурадова, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1МНР-ОС/17 су радови– Радови на реконструкцији објекта и пренамена у вртић – I фаза.

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.

Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и једног понуђача.

Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања.

- Контакт лице и служба

Лице за контакт: Сaњa Симић Mиjaтoвић .

Е-mail адреса: osivanovo@mts.rs

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време Наручиоца од 08:00-14:00 часова. Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана наручиоца.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1МНР-ОС/17 су радови:

– Радови на реконструкцији објекта и пренамена у вртић – I фаза.

Ознака из општег речника набавке: 45454000 – Радови на реконструкцији

Напомена:

Вредност оквирног споразума............................. 2.817.080,00 динара.

ОБРАЗАЦ 1

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ  I  ФАЗА

| р. бр. | О П И С Р А Д О В А | Јед. мере | оквирна количина | јединична цена без ПДВ | УКУПНО без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РАДОВИ НА РУШЕЊУ |  |  |  |  |
| 1.1. | Обезбеђење и припрема градилишта. Позиција обухвата радове на припреми градилишта за реконструкцију постојећег ватрогасног дома и прилагођавање простора вртићу. Градилиште се формира у дворишту школе у зони постојећег објекта, у површини довољној за извођење радова, али да не омета функционисање школе, потребно га је оградити градилишном оградом са постављањем улаза за раднике и допрему/одвоз материјала. Крај улаза поставити градилишну таблу, као и контролу приступа. Градилиште обележити потребним ознака и обезбедити од неовлашћеног приступа. Формирати потребна пратећа места и просторе градилишта (одлагање шута-депонију отпада, места складиштења материјала, алата, простор за пресвлачење, тоалет...) | паушал | 1 |  |  |
| 1.2. | Скидање дела кровног покривача од бибер црепа. Скинути цреп на безбедан начин. Шут прикупили, изнети. утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 косе површине. | м2 | 94,24 |  |  |
| 1.3. | Скидање дела кровног покривача од фалцованог црепа. Скинути цреп на безбедан начин. Шут прикупили, изнети. утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 косе површине. | м2 | 94,24 |  |  |
| 1.4.. | Скидање кровних летви. Скинуте летве утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 летвисане површине | м2 | 188,47 |  |  |
| 1.5. | Скидање дрвене кровне конструкције. Скинуту грађу утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 хоризонталне површине. | м2 | 140,00 |  |  |
| 1.6. | Демонтажа олука, олучних вертикала, опшивки прозора, димњака и других елемената. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м1 лимарије. | м1 | 56,00 |  |  |
| 1.7. | Демонтажа дашчаног каратавана. Демонтажу извршити пажљиво, употребљив материјал очистити, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 каратавана. | м2 | 125,00 |  |  |
| 1.8. | Скидање пода, цементне кошуљице. Цементну кошуљицу скинути до нивоа тла, са уклањањем влажног песка/шљунка. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 пода. | м2 | 120,00 |  |  |
| 1.9. | Рушење зидова од опеке у продужном малтеру. Рушење зидова извести заједно са серклажима. надвратницима и свим облогама на зиду. Употребљиву опеку очистили од махера и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети. утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м3 зида, отвори се одбијају. | м3 | 4,67 |  |  |
| 1.10. | Рушење фасадних зидова од опеке у продужном малтеру. Рушење зидова извести заједно сасерклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Посебну пажњу посветити рушењу предметног зида, како се не би угрозила конструктивна стабилност остатка објекта. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела, као и помоћна конструкција за обезбеђење стабилности осталих зидова.. Обрачун по м3 зида, отвори се одбијају. | м3 | 17,82 |  |  |
| 1.11. | Обијање кречног малтера са унутрашњих зидова. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети. утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. | м2 | 188,72 |  |  |
| 1.12. | Обијање кречног малтера са зидова. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 црн. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. | м2 | 141,32 |  |  |
| УКУПНО под 1: |  |
| 2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2.1. | Зидање новог фасадног зида, д=25 цм, пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Опеку пре уградње квасити водом. Зидове радити са правилним слогом. Спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м3 зида, отвори се одбијају. | м3 | 9,68 |  |  |
| 2.2. | Зидање зидова шупљим блоковима димензија 19x19x25 цм у продужном малтеру размере 1:2:6. Дебљина зида је 19 цм. Блокове пре уградње квасити водом. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 зида, отвори се одбијају. | м2 | 15,66 |  |  |
| 2.3. | Зидање преградних зидова дебљине 12 цм пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Превез радити на пола опеке, а везу са осталим зидовима на правилан начин. По завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 зида, отвори се одбијају. | м2 | 54,11 |  |  |
| 2.4. | Израда армирано бетонских серклажа, пресека 25x20 цм, марке МБ 25, ради утезања ободних зидова. Серклаж се изводи у горњој зони фасадних зидова са попречним везивањем дуж објкета. Израдити оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура и помоћна скела. Обрачун по м1 серклажа. | м1 | 75,40 |  |  |
| 2.5. | Насипање терена земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 цм квасити водом и набити до потребне збијености. За насипање користити земљу, депоновану приликом ископа. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. | м3 | 15,00 |  |  |
| 2.6. | Набавка и разастирањц шљунка и песка у слоју дебљине 20 цм, испод пода. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини -1 цм. Обрачун по м2 набијеног шљунка. | м2 | 120,00 |  |  |
| 2.7. | Израда подлоге од бетона, дебљине 6 цм, марке МБ 15. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. Обрачун по м2 подлоге. | м2 | 120,00 |  |  |
| 2.8. | Израда рабициране цементне кошуљице дебљине 3 цм, као подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним Шљунком "јединицом", размере л :3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Кошуљицу неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице. | м2 | 120,00 |  |  |
| УКУПНО под 2: |  |
| 3. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3.1. | Израда хидроизолације преко бетонске подлоге изнад тла. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Битуменску масу загрејати највише до 180 степени Ц, стално мешати и нанети врућу у слоју 2-3 мм. Битуменску траку залепити одмах, са преклопом 15 цм. Обрачун по м2. | м2 | 120,00 |  |  |
| 3.2. | Набавка и постављање изолационих плоча од минералне вуне, УРСА ПИП-30/25 мм или друга одговарајућа. Плочеминералне вуне поставити као термо и звучну изолацију подлоге, по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по м2 изведене изолације. | м2 | 120,00 |  |  |
| 3.5. | Израда хоризонталне хидроизолације пресецањем зидова од опеке, дебљине до 30 цм. Постојеће зидове штемовати (просецати) у ламелама дужине 80-100 цм висине неопходне за рад, доњу површину зида опрати и поравнати цементним малтером. Малтер премазати битулитом "А", нанети врућ премаз битумена "МТХ", залепити Кондорфлекс В4 и нанети други врућ премаз битумена "МТХ" или друга одговарајућа изолација. Зид зазидати пуном опеком. Водити рачуна о распореду и редоследу ламела и обавезном преклопу Кондорфлекса између ламела. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м1 зида. | м1 | 55,04 |  |  |
| УКУПНО под 3: |  |
| 4. | ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
| 4.1. | Израда двоводне кровне конструкције од суве јелове грађе. Кров израдити у свему према пројекту и детаљима. На местима ослонаца дрвених греда поставити слој Крабероида и греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвозда, котви, завртњева, кламфи и слично. У обрачун улази и дашчање конструкције преко рогова и у зони изнад спуштеног плафона. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова. | м2 | 155,00 |  |  |
| 4.2. | Летвисање крова летвама 24/48 мм, на размаку од 32 цм за покривање фалцованим црепом, 24/48 мм. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун по м2 мерено по косини крова. | м2 | 190,00 |  |  |
| 4.3. | Набавка и постављање фалцованог црепа. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. У цену улазе и постављање сиемена и грбина од слемењака у продужном маитеру. Обрачун по м2 комплет постављене површине | м2 | 190,00 |  |  |
| УКУПНО под 4: |  |
| 5. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
| 5.1. | Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, ширине олука 8 цм, дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0 4 мм, на размаку до 80 цм. Обрачун по м1 висећег олука. | м1 | 42,00 |  |  |
| 5.2. | Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене ширине (РШ) до 40 цм, пресека 10x10 цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. Завршетак олучне цеви по детаљу. Обрачун по м1 олучне цеви. | м1 | 12,00 |  |  |
| 5.3. | Израда и опшивање димњака, калкана, израда солбанка бојеним Ал лимом. Опшивање кровних ивица, ветерлајсни, алуминијумским бојеним лимом, развијене ширине (РШ) 25 цм, дебљине 0,70 мири. Опшивање извести по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по м1. | м1 | 35,10 |  |  |
| УКУПНО под 5: |  |
|  | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |
| 2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |
| 3. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| 4. | ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |
| 5. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО 1-5 без ПДВ: |  |

| Poz. | Opis | Jed. mere | okvirna količina | Jedinična cena bez PDV | Ukupno bez PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  |  |
| I | GRADJEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | ISKOP |  |  |  |  |
|  | Iskop u zemljištu II i III kategorije za kanalske rovove i revizione silaze u svemu prema osnovama i podužnim profilima datim u projektu. Dno rovova mora biti nivelisano u odgovarajućem padu za cevi. Na svim deonicama rova dubine ≤ 1.0 m iskop se mora vršiti uz podgrađivanje odgovarajućom oplatom. Izvođač je dužan da o svom trošku u skladu sa važećim propisima izvrši sva potrebna razupiranja rovova, kao da o svom trošku izvrši potrebno crpljenje eventualne atmosferske ili podzemne vode. Deponovanje iskopanog materijala vršiti na 1.0 m od ivice rova. |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 |  |  |  |  |
|  | vodovod | m³ | 11,30 |  |  |
|  | kanalizacija | m³ | 45,90 |  |  |
| 2 | PLANIRANJE DNA ISKOPA |  |  |  |  |
|  | Fino planiranje dna rova i iskopa, u svemu prema kotama i padovima datim u projektu, sa tačnošću od +/-2 cm. Prekopana mesta ili deonice rova popuniti finim materijalom iz iskopa. |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m² | 46,00 |  |  |
| 3 | NASIPANJE PESKA |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport, ubacivanje i razastiranje peska u rovu za posteljicu u sloju od 10 cm ispod cevi. Nasipanje peska oko i iznad cevi se vrši do na 10 cm iznad temena cevi. Nasipanje vršiti u slojevima debljine do 10 cm, sa podbijanjem oko cevi i nabijanjem do prirodne zbijenosti. |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 | m³ | 10,30 |  |  |
| 4 | ZATRPAVANJE MATERIJALOM IZ ISKOPA |  |  |  |  |
|  | Zatrpavanje preostale visine rovova do kote zbijene posteljice, probranim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje vršiti sa nabijanjem u slojevima do 20 cm. |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 | m3 | 35,70 |  |  |
| 5 | ODVOZ VIŠKA ZEMLJE |  |  |  |  |
|  | Transport viška materijala iz iskopa na deponiju koju odredi Služba nadzora. Transportna daljina do 5 km. Merenje materijala se vrši u vozilu. |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni utovar, transport, istovar i razastiranje istovarenog materijala na deponiji, kao i svi pripremni i prethodni radovi, radna snaga i materijal. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 | m3 | 18,00 |  |  |
| 6 | IZRADA BETONSKIH ŠAHTOVA |  |  |  |  |
| 6.1 | Izrada montažnih šahtova od armiranog betona za kanalizaciju. |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi betonski i montažni radovi, kao i svi pripremni i prethodni radovi, radna snaga i materijal. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom. | 2,00 |  |  |
| 6.2 | Izrada vodomernog šahta. |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi betonski i AB radovi, kao i svi pripremni i prethodni radovi, radna snaga i materijal. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom. | 1,00 |  |  |
| IGRADJEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |
| II | SANITARNA KANALIZACIJA |
| 1 | PVC KANALIZACIONE CEVI |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cevi i fazonskih komada od tvrdog PVC-a sa spojem na naglavak sa fabrički ugrađenim zaptivnim prstenom, klase SN4, (S20) dužine 1,2,3,5 i 6 m, za montažu na odvodnim kanalima spoljne sanitarne kanalizacije. Odvodne kanale sanitarne kanalizacije uraditi u svemu prema podužnim profilima, detaljima i tehničkim uslovima datim u projektu, kao i tehničkim uslovima proizvođača cevi i uputstvima Službe nadzora. Cevi se polažu na peščanu posteljicu u skladu sa evropskom normom 1401-3 i uputstvima proizvođača. Na svim potrebnim mestima dati odgovarajuće fazonske i revizione komade, u svemu prema datoj specifikaciji i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Po završenoj montaži celu mrežu sanitarne kanalizacije ispitati na vododrživost u prisustvu Nadzornog lica. |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m' |  |  |  |  |
|  | Ø160 mm | m' | 37,30 |  |  |
|  | Ø110 mm | m' | 15,20 |  |  |
|  | Ø75 mm | m' | 7,30 |  |  |
|  | Ø50 mm | m' | 4,50 |  |  |
| 2 | HORIZONTALNI PODNI SLIVNICI |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja HDPE horizontalnih podnih slivnika. |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom |  |  |  |  |
|  | Ø70 mm | kom | 4 |  |  |
| IISANITARNA KANALIZACIJA UKUPNO: |  |
| III | VODOVODNE MREŽE ZA SANITARNU VODU |
| 1 | METALOPLASTIČNE VODOVODNE CEVI |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža troslojnih metalo - plastičnih (HDPE/Al/PEX) vodovodnih cevi i PVDF fazonskih komada sa "press" spojevima, za radne pritiske do 10 bara, za montažu na vodovodnim razvodima hladne i tople sanitarne vode u objektu, u svemu prema detaljima i tehničkom opisu datim u ovom projektu, kao i prema uputstvima Proizvođača i sa odgovarajuóm zaštitom. |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m' |  |  |  |  |
|  | DN32 mm | m' | 25,50 |  |  |
|  | DN25 mm | m' | 8,17 |  |  |
|  | DN20 mm | m' | 7,20 |  |  |
|  | DN15 mm | m' | 19,00 |  |  |
| 2 | TERMOIZOLACIJA CEVI |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža prefabrikovane termoizolacije koja pri gorenju ne oslobađa otrovne gasove. |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m' |  |  |  |  |
|  | DN50 mm - izolacija 25x50x2000 mm | m' | 2,00 |  |  |
| 3 | LOPTASTI PROPUSNI VENTILI SA KAPOM |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža mesinganih loptastih propusnih ventila sa leptirom za zatvaranje / otvaranje i sa hromoiranom mesinganom kapom na navoj za ugradnju na razvodima hladne i tople vode ispod zidne obloge u sanitarnim čvorovima. Spoj ventila se vrši preko odgovarajućih prelaznih komada. |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom |  |  |  |  |
|  | Ø15 mm pravi sa kapom | kom | 9 |  |  |
| 4 | LOPTASTI UGAONI VENTILI |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža mesinganih loptastih ugaonih ventila sa hromiranom kapom i rozetnom, za montažu na priključcima HV i TV stojećih armatura za umivaonike. |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom |  |  |  |  |
|  | Ø15 mm EK sa kapom | kom | 5 |  |  |
| 5 | MSD VODOMER |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža impulsnog, višemlaznog vodomera sa vertikalnom turbinom sa pripadajućom armaturom |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom |  |  |  |  |
|  | Ø15 mm, PN10 | kom | 1 |  |  |
| III VODOVODNA MREŽA ZA SANITARNU VODU |  |
|  | REKAPITULACIJA UNUTRAŠNJIH INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE |
| I | GRADJEVINSKI RADOVI |  |
| II | SANITARNA KANALIZACIJA |  |
| III | VODOVODNEMREŽE ZA SANITARNUVODU |  |
| UNUTRAŠNJE INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE UKUPNO bez PDV: |  |

|  | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PREDMER I PREDRAČUN | jed. mere | okvirna kol. | jedinična cena bez PDV | ukupno bez PDV |
|  | energetske instalacije za objekat Vrtic Ivanovo |  |  |  |  |
| 1. | NAPOJNI I KOMANDNO-SIGNALNI KABLOVI |  |  |  |  |
| 1.1 | Isporuka, transport i ugradnja napojnog voda od MRO do RT na zidu u objektu Napojni vod položen delimično direktno u zemlju, a delimično, kroz PVC cevi, u betonu. Sve komplet isporučeno, ugrađeno i povezano na oba kraja i to: |  |  |  |  |
|  | PP00-Y 4x10 mm2 m 30 PP00 -Y 3x1,5 mm2 m 30 | kompl. | 1 |  |  |
|  | UKUPNO pod 1: |  |
| 2. | RAZVODNI ORMANI |  |  |  |  |
| 2.1 | Isporuka i montaža tipskog mernog razvodnog orman T3B za smeštaj 4 trofazna dvotarifna brojila za direktno merenje 3x400/230 V, 40 A, 50 Hz. U merni orman se ugrađuje jedno dvotarifno trofazno brojila za direktno merenje 3x400/230 V, 40 A, 50 Hz i jedan uređaj za kontrolu tarife sa ostalom potrebnom opremom za ovaj orman. | kompl | 1 |  |  |
|  | UKUPNO pod 2: |  |
| 3. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE |  |  |  |  |
| 3.1 | Isporuka materijala i izrada temeljnog uzemljivača objekta trakom 30x5 mm JUS N.B4. 901Č. | m | 65 |  |  |
| UKUPNO pod 3: |  |
|  | REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  |
| 1. | NAPOJNI I KOMANDNO-SIGNALNI KABLOVI |  |
| 2. | RAZVODNI ORMAN I RAZVODNE TABLE |  |
| 3. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE |  |
| UKUPNO bez PDV: |  |

|  | MAŠINSKE INSTALACIJE | jed. mere | okvirna kol. | jedinična cena bez PDV | ukupno bez PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PREDMER I PREDRAČUN |  |  |  |  |
| B1. | TOPLOVOD |  |  |  |  |
|  | Predizolovana cev 33.7x2.6/90 |  |  |  |  |
| 1. | pravi delovi Ø90mm | m` | 108 |  |  |
| 2. | spojnice sa punjenjem | kom | 14 |  |  |
| 3. | koleno Ø33.7/90mm | kom | 2 |  |  |
| 4. | prolaz kroz pod Ø33.7/90mm | kom | 2 |  |  |
| 5. | završna kapa Ø33.7/90mm | kom | 2 |  |  |
| 6. | gredice 800x100x100 | kom | 25 |  |  |
|  | Zemljani radovi |  |  |  |  |
|  | Iskop kanala, zatrpavanje kanala i odvoz viška zemlje | m³ | 80 |  |  |
|  | pokrivanje cevi peskom | m³ | 30 |  |  |
| UKUPNO TOPLOVOD bez PDV: |  |

| ZBIRNA REKAPITULACIJA |
| --- |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI NA RUŠENJU |  |
| 2. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE |  |
| 3. | ELEKTROINSTALACIJE |  |
| 4. | MAŠINSKE INSTALACIJE |  |
| UKUPNO bez PDV: |  |

Напомена:Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине радова ће се дефинисати у обострано потписаним појединачним уговорима или наруџбеницама, после потписивања оквирног споразума са једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано потписаног појединачног уговора или наруџбенице до укупне вредности оквирног споразума од 2.817.080,00 РСД.

М.П.		Потпис овлашћеног лица

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то.

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привред, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело превара (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).

- Да је извирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(члан 75. став 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне условеза учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

1) Кадровски капацитет:

Понуђач мора да има минимално ангажованих:

- 1 дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом одговорног извођача радова ( лиценце 400,410 или 411);

- 5 НК,ПК, КВ или ВКВ радника

- Технички капацитет:

- камион носивости мин.3т – минимум ком. 1;

- камион носивости мин.1т – минимум ком. 1

1.3	Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

1.4	Уколико понуду подноси група понуђача, свки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона - Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Привредног суда.

- Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - Доказ:Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона - Доказ:Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је извирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана 75. став 2. Закона - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 7). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Кадровски капацитет – Доказ: Понуђач доставља Изјаву на свом меморандуму, потписану и оверену од стране овлашћеног лица у којој наводи квалификациону структуру по врсти и степену стручне спреме, као и фотокопију тражених лиценци и потврду о важности истих.

- Технички капацитет – Доказ: Понуђач доставља као доказ за возила фотокопије саобраћајних дозвола, или пописне листе – оверене и потписане од стране одговорног лица,  уговор о закупу, најму или лизингу.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77. став 4. Закона, уместо обавезних и додатних услова за учествовање, доставити изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђују да испуњавају тражене услове, осим услова из члана 75, став 1. тачка 5) (да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом).

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог Закона, Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача (члан 79. став 2. Закона).

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави копију захтеваних доказа о испуњености услова или (уколико то наручилац то захтева) на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуду саставити на српском језику.

- НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Oснoвнa шкoлa "Mоша Пијаде"Ивaнoвo, 29. нoвeмбрa 56-58, Ивaнoвo, са назнаком: „ПОНУДА за јавну набавку - Радови на реконструкцији објекта и пренамена у вртић – I фаза, ЈН број1МНР-ОС/17 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до18.09.2017.године до 15,00 часова

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум јпонуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора садржати:

- Образац понуде,

- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења,

- Модел оквирног споразума,

- Образац структуре цена,

- Образац трошкова припреме понуде(достављање овог обрасца није обавезно),

- Образац изјаве о назависној понуди,

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона

Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране овлашћеног лица понуђача, и оверени печатом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,

– не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75.став2.Закона о јавним набавкама).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под моралном и кривичном одговорношћу(Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75.став2.Закона о јавним набавкама),достављају се за свакогучесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом

оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалниом и кривичном одговорношћу), наведно треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

- ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

- ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

- НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Oснoвнa шкoлa "Mоша Пијаде"Ивaнoвo, 29. нoвeмбрa 56-58, Ивaнoвo, са назнаком:

“Измена понуде за јавну набавку  – Радови на реконструкцији објекта и пренамена у вртић – I фаза, ЈН број 1МНР-ОС/17 – НЕ ОТВАРАТИ”, или

“Допуна понуде за јавну набавку – Радови на реконструкцији објекта и пренамена у вртић – I фаза, ЈН број 1МНР-ОС/17– НЕ ОТВАРАТИ”, или

“Опозив понуде за јавну набавку – Радови на реконструкцији објекта и пренамена у вртић – I фаза, ЈН број 1МНР-ОС/17– НЕ ОТВАРАТИ”, или

“Измена и допуна понуде за јавну набавку –Радови на реконструкцији објекта и пренамена у вртић – I фаза, ЈН број 1МНР-ОС/17– НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

- УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

- ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 2) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. става 4. тачка 1) и 2) Закона и то податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о изпуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набаци неограничено солидарно одговарају задругари.

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ

  - Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

45 (четрдесетпет) дана од дана овере ситуације, на основу документа који испоставља изабрани понуђач, а којим је потврђено извршење радова, при чему Наручилац има обавезу да ситуацију овери у року од 7 (седам) дана од дана пријема или да је уз писано образложење врати изабраном понуђачу.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуда понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива.

  - Захтеви у погледу рока извођења радова

По договору у зависности од обима радова, а по достављеној и усвојеној понуди, која је саставни део појединачног уговора или наруџбенице.

Након завршетка радова понуђач је у обавези да са Наручиоцем сачини и потпише записник о примопредаји извршених радова.

Место извођења радова:Oснoвнa шкoлa "Mоша Пијаде"Ивaнoвo, 29. нoвeмбрa 56-58, Ивaнoвo.

9.3Захтеви у погледу гарантног рока:

Гарантни рок: _____ месеци (минимум 24 месеца) за све извршене радове.

У гарантном року, понуђач је дужан да након пријема писане рекламације Наручиоца, о свом трошку отклони све уочене неправилности.

  - Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

  - Други захтеви

За предметну јавну набавку нема других захтева.

- ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

- ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1 За добро извршење посла-оквирни споразум

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења оквирног споразума,преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, као и доказ о регистрацији менице.

Меница мора бити оверене печатом и потписанаод стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити датуменицу уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума.

11.2 За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног споразума

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницукао обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, као и доказ о регистрацији менице.

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а., са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све својеобавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.

11.3 За отклањање грешака у гарантном року- појединачан уговор о јавној набавци  закључен на основу овог оквирног споразума

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје услуга, преда Наручиоцубланко сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака угарантном року,која мора бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народнебанке Србије, као и доказ о регистрацији менице.

Меница мора бити оверене печатом и потписанe од стране лица овлашћеног запотписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности из појединачног уговоракоји закључе Наручилац и Изабрани понуђач.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат одпословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице тече од дана извршене примопредаје радова, и траје 5 (пет) данадуже од истека гарантног рока.

Наручилац ће уновчити датуменицу уколикоИзабрани понуђач у току трајања гарантногрока не отклони недостатке.

Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од износа из члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да по појединачном уговору не уговара средства обезбеђења.

- ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

- ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА ИЗ ЧЛАНА 115. СТАВ 1

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-маил osivanovo@mts.rsтражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додантим информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 1 МНР-ОС/17”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде, телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовор подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена (рангира се цена из обрасца 2, тачка 5.1).

- ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

У случају да постоје две или више понуда са истом ценом понуде, наручилац ће доделити оквирни споразум понуђачу који понуди дужи гарантни рок.

- КОРИШЂЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовоременом ако је је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из члана 156. Закона у износу од 60.000,00 динара .

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће

елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.* Републичка комисија	може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна	достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован..

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатомбанке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплатитаксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управеза трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде оизвршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоцезахтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе

изпотврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона.

- РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће оквирни споразум доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

OБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број _________ од ________ 2017. године, за јавну набавку број 1 МНР-ОС/17

Радови на реконструкцији објекта и пренамена у вртић – I фаза

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача |  |
| Матични број предузећа |  |
| Порески идентификациони број предузећа(ПИБ) уде |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска пошта |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу “Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвићених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу “Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико имавећи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5.) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Радови на реконструкцији објекта и пренамена у вртић – I фаза

| 5.1 | Укупна цена (без ПДВ-а) |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Укупна цена (са ПДВ-ом) |  |
| 5.3 | Рок и начин плаћања | 45 (четрдесетпет) дана од дана овере ситуације, на основу документа који испоставља изабрани понуђач, а којим је потврђено извршење радова, при чему Наручилац има обавезу да ситуацију овери у року од 7 (седам) дана од дана пријема или да је уз писано образложење врати изабраном понуђачу. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуда понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива. |
| 5.4 | Гарантни рок | Гарантни рок: ______ месеци (минимум 24 мес.) за све извршене радове. У гарантном року, понуђач је дужан да након пријема писане рекламације Наручиоца, о свом трошку отклони све уочене неправилности. |
| 5.5 | Рок извођења радова | По договору у зависности од обима радова, а по достављеној и усвојеној понуди, која је саставни део појединачног уговора или наруџбенице. Након завршетка радова понуђач је у обавези да са Наручиоцем сачини и потпише записник о примопредаји извршених радова. |
| 5.6 | Место извођења радова | Oснoвнa шкoлa "Mоша Пијаде"Ивaнoвo, 29. нoвeмбрa 56-58, Ивaнoвo |
| 5.7 | Рок важења понуде | 45 (четрдесетпет) дана од дана отварања понуда. |

М.П.                     Потписовлашћеног лица понуђача:

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ОБРАЗАЦ 3

МОДЕЛ

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Овај оквирни споразум закључен је између:

1. Oснoвнa шкoлa "MOШA ПИJAДE"  Ивaнoвo,

29. нoвeмбрa 56-58,Ивaнoвo

ПИБ: 101049877, МБ: 08006296,

рачун број 840-293660-05,Управа за трезор,

коју заступа Сања Симић Мијатовић, директор школе

(у даљем тексту: Наручилац)

и

2. ..................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица ..........................................,

које заступа...................................................................

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Телефон:............................Телефакс:

(у даљем тексту: Извођач радова).

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12,14/15, 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности – Радови на реконструкцији објекта и пренамена у вртић – I фаза,бр. ЈН 1 МНУР-ОС/17, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од 1 (једне) године;

- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Извођача радова;

- да је Извођач радова доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: ПонудаИзвођача радова);

- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци;

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци, на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговораили издавање наруџбенице за јавну набавку радова– Радови на реконструкцији објекта и пренамена у вртић – I фаза,бр. ЈН 1 МНУР-ОС/17, ПонудомИзвођача радова, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.

Спецификација радова и материјала, дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов саставни део.

Количине дате у спецификацији су оквирне за све време важења оквирног споразума.

ПОДИЗВОЂАЧ

Члан 2.

Извођач радова наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Овај оквирни споразум се закључује на период од 1 (једне) године, а ступа на снагу даном потписивања.

Током периода важења овог оквирног споразумапредвиђа се издавање наруџбеница илизакључивање више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

ЦЕНЕ

Члан 4.

Укупна вредност овог оквирног споразума износи:

2.817.080,00 динара ( словима: двамилионаосамстоседамнаестхиљадаосамдесетдинара),без урачунатог ПДВ-а.

Јединичне цене радова и материјала исказане су у Понуди Извођача радова, без ПДВ-а.

У цену је урачунати сви трошкови које Извођач радовабуде имао у реализацији предметне јавне набавке.

ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области.

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.

Стране из Оквирног споразума су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета набавке из закљученог појединачног уговора или издате наруџбенице.

У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс појединачног уговора, или увећати вредност по издатој наруџбеници, којим ће регулисати повећање уговорене вредности.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЛИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА

Члан 5.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће упутити Извођачу радова позив за достављање понуде у циљу  издавање наруџбенице или закључивања појединачног уговора о јавној набавци, са техничком документацијом и предмером радова и материјала.

При  издавању наруџбеница или закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

Понуда из става 1. овог члана нарочито садржи цену, врсту радова и рок за извршење истих.

Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи 4(четири) данаод дана упућивања Извођачу радова позива за достављање понуде.

Позив за достављање понуде ће бити упућен на адресу Извођачу радова електронским путем, а Извођач радова је дужан да, одмах по пријему, потврди пријем захтева за понуду.

Извођач радова је дужан да у року из става 4. овог члана, достави своју понуду на адресу Наручиоца електронским путем.

Понуда из става 1. овог члана мора бити заснована на ценама из овог оквирног споразума и не може се мењати.

Наручилац ће појединачне набавке радова реализовати издавањем наруџбенице Извођачу радова или потписивањем  појединачног уговора.

Наручилац ће доставити на потпис уговор у року од 5(пет) дана од дана усвајања понуде из става 1. овог члана, или издати наруџбеницу уколико је иста достављена у свему у складу са овим оквирним споразумом.Наручилац може одбити понуду уистом року уз писано образложење.

Уколико Извођач радова одбије да достави понуду Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла.

Члан 6.

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, јединичних цена, начина и рокова плаћања, рокова извођења радова, гарантног рока.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Наручилац ће цену радова плаћати Извођачу радова у року од  45(четрдесетпет) данаод дана овере ситуације – рачуна,на основу појединачног уговора о јавној набавци,или издате наруџбенице,који закључе Наручилац и Извођач радова, у складу са овим оквирним споразумом.

Оверу  ситуације-рачуна вршиће овлашћено лице Наручиоца,  и то у року од 7 дана од пријема ситуације.

Уколико у року из претходног става овлашћено лице Наручиоца утврди да нису испуњени услови за оверу ситуације, исто ће вратити ситуацију неоверену Извођачу радова, саписаним образложењем.

Уколико рок за извођење радова на основу појединачног уговора о јавној набавци или издате наруџбенице, који закључе Наручилац и Извођач радова износи више од два месеца, Извођач радова ће достављати привремене ситуације - рачуне Наручиоцу, месечно, до 5.-ог у месецу за претходни месец.

Окончану ситуацију – рачун Извођач радова доставља Наручиоцу у року од 7(седам) дана од дана извршене примопредаје радова , по сваком појединачном закљученом уговору.

Окончана ситуација се оверава и плаћа у роковима који су уговорени за привремене ситуације за изведене радове и уграђена добра.

Уз оверене ситуације-рачунеИзвођач радова је дужан да достави оверене копије листова грађевинске књиге, од стране надзорног органа кога одређује Наручилац.

Извођач радова је дужан да ситуације за изведене радове достави Наручиоцу на адресу:

Oснoвнa шкoлa "Mоша Пијаде"Ивaнoвo, 29. нoвeмбрa 56-58, Ивaнoвo.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 8.

Извођач радова је дужан да радове изведе у року који ће бити ближе дефинисан наруџбеницом или   појединачним уговором о јавној набавци, који закључе Наручилац и Извођач радова, у складу са овим оквирним споразумом, у зависности од обима радова у сваком конкретном случају.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ПРИЈЕМ РАДОВА

Члан 9.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у свему према техничкој  документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова.

Извођач радова преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова на основу појединачног уговора о јавној набавци, или издате наруџбенице, које закључе Наручилац и Извођач радова, или издатој наруџбеници,у складу са овим оквирним споразумом.

Извођач радова је дужан да након завршетка радова писаним путем обавести Наручиоца да су радови завршени.

Одговорно лицеНаручиоца и представник Извођача радова извршиће примопредају изведених радова  и о томе ће сачинити записник.

Приликом примопредаје радова одговорно лицеНаручиоца је дужан да изведене радове прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Извођачу радова.

Извођач радова се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама одговорног лицаНаручиоца и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди одговорно лицеНаручиоца.

Ако се након примопредаје радова покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Извођача радова без одлагања.

У случају да је Извођач радова знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да изврши преглед изведених радова без одлагања и да благовремено обавести Извођача радова о уоченом недостатку.

У случајевима из става 7. и 8. овог члана Наручилац има право да захтева од Извођача радова да отклони недостатак у примереном року или да уновчи средство обезбеђења.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 10.

Извођач радова  гарантује за квалитет изведених радова и квалитет материјала, са гарантним роком од _____ (минимум 24) месеци, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач радова је дужан да о свом трошку у гарантном року, на позив Наручиоца, отклони недостаткена  које му је указао Наручилац.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 11.

Уколико Извођач радова, у складу са појединачним уговором о јавној набавци, који закључе Наручилац и Извођач радова, не изведе радове у уговореном рокуобавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2 % укупне цене уговорених радова, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне цене уговорених радова.

Уколико Извођач радова не изведе радове у целости или радове изведе делимичнообавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених радова.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Члан 12.

Извођач радова се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, преда Наручиоцу  бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума, без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Извођач радова наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице је 13(тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити датуменицу уколико Извођач радова:

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,

- не достави појединачну понуду,

- не доставе понуде на захтев Наручиоца,

- не достави понуду у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не попуни све позиције у техничкој спецификацији у понуди достављеној за појединачни уговор или наруџбеницу, понуди веће цене од цена датих у оквиру понуде за закључење оквирног споразума, да услове измењене у односу на оне дате у понуди за закључење оквирног споразума и сл.,

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Извршилац закључе по основу оквирног споразума.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ

Члан 13.

За добро извршење посла

Извођач радовасе обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на основу оквирног споразумаили издате наруџбенице, преда Наручиоцу бланко сопствену меницукао обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности појединачног уговора.

Рок важења менице мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора илииздате наруџбенице.

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Извођач радова не извршава све својеобавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором или издатом наруџбеницом.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

За отклањање грешака у гарантном року

Извођач радовасе обавезује да, приликом записничке примопредаје радова, по појединачном уговору,или издатој наруџбениципреда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање недостатака угарантном року,која мора бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 5% од укупне уговорене вредности радова из појединачног уговора или издате наруџбеницекоји закључи Наручилац и Извођач радова .

Рок важења менице тече од дана извршене примопредаје радова,по сваком појединачном уговору или издатој наруџбениции траје 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рокапо сваком појединачном уговоруили издатој наруџбеници.

Наручилац ће уновчити датуменицу уколикоИзвођач радовау току трајања гарантног рока не отклони недостатке на изведеним радовима, утврђене приликом примопредаје радова.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Извођач радова наводи у меничном овлашћењу – писму.

Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од износа из члана 39. тав 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да по појединачном уговору не уговара средства обезбеђења.

ВИША СИЛА

Члан 14.

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 15.

Свакаод страна потписиница овог Оквирног споразумаможераскинутиовајОквирни споразум услучајудадругастрананеизвршава својеуговорнеобавезеусвемунауговорениначиниууговореномроку, односноуслучајудавршибитнеповредеОквирног споразума,усмислуодредабаЗаконаооблигационимодносима.

СтранакојажелидараскинеОквирни споразумдужнаједаотомеуразумномрокуписменообавестидругустрану.

РаскидомОквирног споразуманепрестајеевентуалнаобавезадасенакнадистварна штетапроузрокованадругојстраниа, такође, раскиднемаутицајанинарешавањеевентуалихспороваиуређивањеправаиобавезанасталих пре раскида.

СтранакојајеодговорназараскидОквирног споразума дужнаједадругојстранинадокнади стварну штету.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе.

Члан 17.

Све спорове, који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.

У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Панчеву.

Члан 18.

Овај Уговор је сачињен у 4(четири) истоветна примерака, од којих су 2 (два) примерка за Извођача радова, а 4 (четири) за Наручиоца.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                                                     НАРУЧИЛАЦ

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела оквирног споразума.

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума.

ОБРАЗАЦ4

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| р. бр. | О П И С Р А Д О В А | Јед. мере | оквирна количина | јед.цена без ПДВ | јед.цена саПДВ | Укупно без ПДВ | Укупно са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РАДОВИ НА РУШЕЊУ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обезбеђење и припрема градилишта. Позиција обухвата радове на припреми градилишта за реконструкцију постојећег ватрогасног дома и прилагођавање простора вртићу. Градилиште се формира у дворишту школе у зони постојећег објекта, у површини довољној за извођење радова, али да не омета функционисање школе, потребно га је оградити градилишном оградом са постављањем улаза за раднике и допрему/одвоз материјала. Крај улаза поставити градилишну таблу, као и контролу приступа. Градилиште обележити потребним ознака и обезбедити од неовлашћеног приступа. Формирати потребна пратећа места и просторе градилишта (одлагање шута-депонију отпада, места складиштења материјала, алата, простор за пресвлачење, тоалет...) | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 1.2. | Скидање дела кровног покривача од бибер црепа. Скинути цреп на безбедан начин. Шут прикупили, изнети. утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 косе површине. | м2 | 94,24 |  |  |  |  |
| 1.3. | Скидање дела кровног покривача од фалцованог црепа. Скинути цреп на безбедан начин. Шут прикупили, изнети. утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 косе површине. | м2 | 94,24 |  |  |  |  |
| 1.4.. | Скидање кровних летви. Скинуте летве утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 летвисане површине | м2 | 188,47 |  |  |  |  |
| 1.5. | Скидање дрвене кровне конструкције. Скинуту грађу утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 хоризонталне површине. | м2 | 140,00 |  |  |  |  |
| 1.6. | Демонтажа олука, олучних вертикала, опшивки прозора, димњака и других елемената. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м1 лимарије. | м1 | 56,00 |  |  |  |  |
| 1.7. | Демонтажа дашчаног каратавана. Демонтажу извршити пажљиво, употребљив материјал очистити, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 каратавана. | м2 | 125,00 |  |  |  |  |
| 1.8. | Скидање пода, цементне кошуљице. Цементну кошуљицу скинути до нивоа тла, са уклањањем влажног песка/шљунка. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 пода. | м2 | 120,00 |  |  |  |  |
| 1.9. | Рушење зидова од опеке у продужном малтеру. Рушење зидова извести заједно са серклажима. надвратницима и свим облогама на зиду. Употребљиву опеку очистили од махера и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети. утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м3 зида, отвори се одбијају. | м3 | 4,67 |  |  |  |  |
| 1.10. | Рушење фасадних зидова од опеке у продужном малтеру. Рушење зидова извести заједно сасерклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Посебну пажњу посветити рушењу предметног зида, како се не би угрозила конструктивна стабилност остатка објекта. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела, као и помоћна конструкција за обезбеђење стабилности осталих зидова.. Обрачун по м3 зида, отвори се одбијају. | м3 | 17,82 |  |  |  |  |
| 1.11. | Обијање кречног малтера са унутрашњих зидова. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети. утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. | м2 | 188,72 |  |  |  |  |
| 1.12. | Обијање кречног малтера са зидова. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 црн. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. | м2 | 141,32 |  |  |  |  |
| 2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Зидање новог фасадног зида, д=25 цм, пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Опеку пре уградње квасити водом. Зидове радити са правилним слогом. Спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м3 зида, отвори се одбијају. | м3 | 9,68 |  |  |  |  |
| 2.2. | Зидање зидова шупљим блоковима димензија 19x19x25 цм у продужном малтеру размере 1:2:6. Дебљина зида је 19 цм. Блокове пре уградње квасити водом. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 зида, отвори се одбијају. | м2 | 15,66 |  |  |  |  |
| 2.3. | Зидање преградних зидова дебљине 12 цм пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Превез радити на пола опеке, а везу са осталим зидовима на правилан начин. По завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 зида, отвори се одбијају. | м2 | 54,11 |  |  |  |  |
| 2.4. | Израда армирано бетонских серклажа, пресека 25x20 цм, марке МБ 25, ради утезања ободних зидова. Серклаж се изводи у горњој зони фасадних зидова са попречним везивањем дуж објкета. Израдити оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура и помоћна скела. Обрачун по м1 серклажа. | м1 | 75,40 |  |  |  |  |
| 2.5. | Насипање терена земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 цм квасити водом и набити до потребне збијености. За насипање користити земљу, депоновану приликом ископа. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. | м3 | 15,00 |  |  |  |  |
| 2.6. | Набавка и разастирањц шљунка и песка у слоју дебљине 20 цм, испод пода. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини -1 цм. Обрачун по м2 набијеног шљунка. | м2 | 120,00 |  |  |  |  |
| 2.7. | Израда подлоге од бетона, дебљине 6 цм, марке МБ 15. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. Обрачун по м2 подлоге. | м2 | 120,00 |  |  |  |  |
| 2.8. | Израда рабициране цементне кошуљице дебљине 3 цм, као подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним Шљунком "јединицом", размере л :3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Кошуљицу неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице. | м2 | 120,00 |  |  |  |  |
| 3. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Израда хидроизолације преко бетонске подлоге изнад тла. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Битуменску масу загрејати највише до 180 степени Ц, стално мешати и нанети врућу у слоју 2-3 мм. Битуменску траку залепити одмах, са преклопом 15 цм. Обрачун по м2. | м2 | 120,00 |  |  |  |  |
| 3.2. | Набавка и постављање изолационих плоча од минералне вуне, УРСА ПИП-30/25 мм или друга одговарајућа. Плочеминералне вуне поставити као термо и звучну изолацију подлоге, по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по м2 изведене изолације. | м2 | 120,00 |  |  |  |  |
| 3.5. | Израда хоризонталне хидроизолације пресецањем зидова од опеке, дебљине до 30 цм. Постојеће зидове штемовати (просецати) у ламелама дужине 80-100 цм висине неопходне за рад, доњу површину зида опрати и поравнати цементним малтером. Малтер премазати битулитом "А", нанети врућ премаз битумена "МТХ", залепити Кондорфлекс В4 и нанети други врућ премаз битумена "МТХ" или друга одговарајућа изолација. Зид зазидати пуном опеком. Водити рачуна о распореду и редоследу ламела и обавезном преклопу Кондорфлекса између ламела. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м1 зида. | м1 | 55,04 |  |  |  |  |
| 4. | ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Израда двоводне кровне конструкције од суве јелове грађе. Кров израдити у свему према пројекту и детаљима. На местима ослонаца дрвених греда поставити слој Крабероида и греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвозда, котви, завртњева, кламфи и слично. У обрачун улази и дашчање конструкције преко рогова и у зони изнад спуштеног плафона. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова. | м2 | 155,00 |  |  |  |  |
| 4.2. | Летвисање крова летвама 24/48 мм, на размаку од 32 цм за покривање фалцованим црепом, 24/48 мм. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун по м2 мерено по косини крова. | м2 | 190,00 |  |  |  |  |
| 4.3. | Набавка и постављање фалцованог црепа. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. У цену улазе и постављање сиемена и грбина од слемењака у продужном маитеру. Обрачун по м2 комплет постављене површине | м2 | 190,00 |  |  |  |  |
| 5. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, ширине олука 8 цм, дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0 4 мм, на размаку до 80 цм. Обрачун по м1 висећег олука. | м1 | 42,00 |  |  |  |  |
| 5.2. | Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене ширине (РШ) до 40 цм, пресека 10x10 цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. Завршетак олучне цеви по детаљу. Обрачун по м1 олучне цеви. | м1 | 12,00 |  |  |  |  |
| 5.3. | Израда и опшивање димњака, калкана, израда солбанка бојеним Ал лимом. Опшивање кровних ивица, ветерлајсни, алуминијумским бојеним лимом, развијене ширине (РШ) 25 цм, дебљине 0,70 мири. Опшивање извести по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по м1. | м1 | 35,10 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

| Poz. | Opis | Jed. mere | okvirna količina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupno bez PDV | Ukupno sa PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  |  |  |  |
| I | GRADJEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ISKOP |  |  |  |  |  |  |
|  | Iskop u zemljištu II i III kategorije za kanalske rovove i revizione silaze u svemu prema osnovama i podužnim profilima datim u projektu. Dno rovova mora biti nivelisano u odgovarajućem padu za cevi. Na svim deonicama rova dubine ≤ 1.0 m iskop se mora vršiti uz podgrađivanje odgovarajućom oplatom. Izvođač je dužan da o svom trošku u skladu sa važećim propisima izvrši sva potrebna razupiranja rovova, kao da o svom trošku izvrši potrebno crpljenje eventualne atmosferske ili podzemne vode. Deponovanje iskopanog materijala vršiti na 1.0 m od ivice rova. |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | vodovod | m³ | 11,30 |  |  |  |  |
|  | kanalizacija | m³ | 45,90 |  |  |  |  |
| 2 | PLANIRANJE DNA ISKOPA |  |  |  |  |  |  |
|  | Fino planiranje dna rova i iskopa, u svemu prema kotama i padovima datim u projektu, sa tačnošću od +/-2 cm. Prekopana mesta ili deonice rova popuniti finim materijalom iz iskopa. |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m² | 46,00 |  |  |  |  |
| 3 | NASIPANJE PESKA |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport, ubacivanje i razastiranje peska u rovu za posteljicu u sloju od 10 cm ispod cevi. Nasipanje peska oko i iznad cevi se vrši do na 10 cm iznad temena cevi. Nasipanje vršiti u slojevima debljine do 10 cm, sa podbijanjem oko cevi i nabijanjem do prirodne zbijenosti. |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 | m³ | 10,30 |  |  |  |  |
| 4 | ZATRPAVANJE MATERIJALOM IZ ISKOPA |  |  |  |  |  |  |
|  | Zatrpavanje preostale visine rovova do kote zbijene posteljice, probranim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje vršiti sa nabijanjem u slojevima do 20 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 | m3 | 35,70 |  |  |  |  |
| 5 | ODVOZ VIŠKA ZEMLJE |  |  |  |  |  |  |
|  | Transport viška materijala iz iskopa na deponiju koju odredi Služba nadzora. Transportna daljina do 5 km. Merenje materijala se vrši u vozilu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni utovar, transport, istovar i razastiranje istovarenog materijala na deponiji, kao i svi pripremni i prethodni radovi, radna snaga i materijal. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 | m3 | 18,00 |  |  |  |  |
| 6 | IZRADA BETONSKIH ŠAHTOVA |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Izrada montažnih šahtova od armiranog betona za kanalizaciju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi betonski i montažni radovi, kao i svi pripremni i prethodni radovi, radna snaga i materijal. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom. | 2,00 |  |  |  |  |
| 6.2 | Izrada vodomernog šahta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi betonski i AB radovi, kao i svi pripremni i prethodni radovi, radna snaga i materijal. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom. | 1,00 |  |  |  |  |
| II | SANITARNA KANALIZACIJA |  |  |
| 1 | PVC KANALIZACIONE CEVI |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cevi i fazonskih komada od tvrdog PVC-a sa spojem na naglavak sa fabrički ugrađenim zaptivnim prstenom, klase SN4, (S20) dužine 1,2,3,5 i 6 m, za montažu na odvodnim kanalima spoljne sanitarne kanalizacije. Odvodne kanale sanitarne kanalizacije uraditi u svemu prema podužnim profilima, detaljima i tehničkim uslovima datim u projektu, kao i tehničkim uslovima proizvođača cevi i uputstvima Službe nadzora. Cevi se polažu na peščanu posteljicu u skladu sa evropskom normom 1401-3 i uputstvima proizvođača. Na svim potrebnim mestima dati odgovarajuće fazonske i revizione komade, u svemu prema datoj specifikaciji i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Po završenoj montaži celu mrežu sanitarne kanalizacije ispitati na vododrživost u prisustvu Nadzornog lica. |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m' |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø160 mm | m' | 37,30 |  |  |  |  |
|  | Ø110 mm | m' | 15,20 |  |  |  |  |
|  | Ø75 mm | m' | 7,30 |  |  |  |  |
|  | Ø50 mm | m' | 4,50 |  |  |  |  |
| 2 | HORIZONTALNI PODNI SLIVNICI |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja HDPE horizontalnih podnih slivnika. |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø70 mm | kom | 4 |  |  |  |  |
| III | VODOVODNE MREŽE ZA SANITARNU VODU |  |  |
| 1 | METALOPLASTIČNE VODOVODNE CEVI |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža troslojnih metalo - plastičnih (HDPE/Al/PEX) vodovodnih cevi i PVDF fazonskih komada sa "press" spojevima, za radne pritiske do 10 bara, za montažu na vodovodnim razvodima hladne i tople sanitarne vode u objektu, u svemu prema detaljima i tehničkom opisu datim u ovom projektu, kao i prema uputstvima Proizvođača i sa odgovarajuóm zaštitom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m' |  |  |  |  |  |  |
|  | DN32 mm | m' | 25,50 |  |  |  |  |
|  | DN25 mm | m' | 8,17 |  |  |  |  |
|  | DN20 mm | m' | 7,20 |  |  |  |  |
|  | DN15 mm | m' | 19,00 |  |  |  |  |
| 2 | TERMOIZOLACIJA CEVI |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža prefabrikovane termoizolacije koja pri gorenju ne oslobađa otrovne gasove. |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m' |  |  |  |  |  |  |
|  | DN50 mm - izolacija 25x50x2000 mm | m' | 2,00 |  |  |  |  |
| 3 | LOPTASTI PROPUSNI VENTILI SA KAPOM |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža mesinganih loptastih propusnih ventila sa leptirom za zatvaranje / otvaranje i sa hromoiranom mesinganom kapom na navoj za ugradnju na razvodima hladne i tople vode ispod zidne obloge u sanitarnim čvorovima. Spoj ventila se vrši preko odgovarajućih prelaznih komada. |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø15 mm pravi sa kapom | kom | 9 |  |  |  |  |
| 4 | LOPTASTI UGAONI VENTILI |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža mesinganih loptastih ugaonih ventila sa hromiranom kapom i rozetnom, za montažu na priključcima HV i TV stojećih armatura za umivaonike. |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø15 mm EK sa kapom | kom | 5 |  |  |  |  |
| 5 | MSD VODOMER |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža impulsnog, višemlaznog vodomera sa vertikalnom turbinom sa pripadajućom armaturom |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø15 mm, PN10 | kom | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |

| r.br | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREDMER I PREDRAČUN | jed. mere | okvirna kol. | jedinična cena bez PDV | jedinična cena sa PDV | ukupno bez PDV | ukupno sa PDV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | energetske instalacije za objekat Vrtic Ivanovo |  |  |  |  |  |  |
| 1. | NAPOJNI I KOMANDNO-SIGNALNI KABLOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Isporuka, transport i ugradnja napojnog voda od MRO do RT na zidu u objektu Napojni vod položen delimično direktno u zemlju, a delimično, kroz PVC cevi, u betonu. Sve komplet isporučeno, ugrađeno i povezano na oba kraja i to: |  |  |  |  |  |  |
|  | PP00-Y 4x10 mm2 m 30 PP00 -Y 3x1,5 mm2 m 30 | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | RAZVODNI ORMANI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Isporuka i montaža tipskog mernog razvodnog orman T3B za smeštaj 4 trofazna dvotarifna brojila za direktno merenje 3x400/230 V, 40 A, 50 Hz. U merni orman se ugrađuje jedno dvotarifno trofazno brojila za direktno merenje 3x400/230 V, 40 A, 50 Hz i jedan uređaj za kontrolu tarife sa ostalom potrebnom opremom za ovaj orman. | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 3. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Isporuka materijala i izrada temeljnog uzemljivača objekta trakom 30x5 mm JUS N.B4. 901Č. | m | 65 |  |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |

| r.br. | MAŠINSKE INSTALACIJE | jed. mere | okvirna kol. | jedinična cena bez PDV | jedinična cena sa PDV | ukupno bez PDV | ukupno sa PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | PREDMER I PREDRAČUN |  |  |  |  |  |  |
| B1. | TOPLOVOD |  |  |  |  |  |  |
|  | Predizolovana cev 33.7x2.6/90 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | pravi delovi Ø90mm | m` | 108 |  |  |  |  |
| 2. | spojnice sa punjenjem | kom | 14 |  |  |  |  |
| 3. | koleno Ø33.7/90mm | kom | 2 |  |  |  |  |
| 4. | prolaz kroz pod Ø33.7/90mm | kom | 2 |  |  |  |  |
| 5. | završna kapa Ø33.7/90mm | kom | 2 |  |  |  |  |
| 6. | gredice 800x100x100 | kom | 25 |  |  |  |  |
|  | Zemljani radovi |  |  |  |  |  |  |
|  | Iskop kanala, zatrpavanje kanala i odvoz viška zemlje | m³ | 80 |  |  |  |  |
|  | pokrivanje cevi peskom | m³ | 30 |  |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У колони 5 уписати јединичну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке;

- У колони 6 уписати јединичну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке;

- У колони 7 уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и УКУПНО;

- У колони 8 уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и УКУПНО.

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

| Датум: | МП | Одговорно лице: |
| --- | --- | --- |

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача:

_________________________			___________________________

ОБРАЗАЦ 6

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________ (назив понуђача), даје

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – Радови на реконструкцији објекта и пренамена у вртић – I фаза, број 1МНР-ОС/17, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:М.П.		Потпис понуђача:

____________________________________________________

Напомена:У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Оранизација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у слмислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________ (навести назив понуђача) у постпку јавне набавке – Радови на реконструкцији објекта и пренамена у вртић – I фаза, број 1 МНР-ОС/17, поштовао је обавезе које поизлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача:

____________________________________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјав мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача]у поступку јавне набавкенабавке – Радови на реконструкцији објекта и пренамена у вртић – I фаза, број 1 МНР-ОС/17, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- Понуђач испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавкеи то: кадровски капацитет, технички капацитет.

.

Место:_____________                                                     Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач___________________________________________[навестиназив подизвођача]у поступку јавне набавкенабавке – Радови на реконструкцији објекта и пренамена у вртић – I фаза, број 1 МНР-ОС/17, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Место:_____________                                                       Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.